## Table 1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора взрывозащищенного щитового оборудования
Наименование заказчика
Контактные даннные
Наименование проекта
Специальная маркировка
Назначение шкафа управления:
Маркировка взрывозащиты
1 Ex d IIB T6 Gb/Ex tb IIIC Ta80°C Db | [7 empty] | 1 Ex d IIB + H2 T6 Gb/Ex tb IIIC Ta80°C Db
1 Ex d IIC X T6 Gb/Ex tb IIIC Ta80°C Db | [7 empty] | не взрывозащищённый
Материал изготовления оболочки: алюминиевый сплав
Зона установки |  |  | по газу: | [6 empty] | по пыли:
|  |  | 1 | [6 empty] | 21
|  |  | 2 | [6 empty] | 22
Группа взрывоопасной смеси
IIB |  | IIB+H2 | [5 empty] | IIC Х |  |  |  | IIC
Температурный класс
Т4 Т5 Т6
Автоматические выключатели
Вводной автоматический выключатель
Номинальный ток, А
Количество полюсов
Характеристика расцепителя
Рукоятка управления
Световая индикация
Автоматические выключатели
Дополнительно установленное оборудование (контакторы, тепловые реле, кнопки и т.д.):
Отходящие автоматические выключатели
Номинальный ток, А
Количество полюсов
Характеристика расцепителя
Рукоятка управления
Световая индикация
Кабельные вводы
Расположение кабельных вводов и их количество
Кабельные вводы |  |  |  | Сторона установки и кол-во каб.вводов |  |  |  |  | Диапазон ввода, мм |  | Диапазон ввода под бронированный кабель, мм |  | Тип кабельного ввода
|  |  |  | A | B | C | D
М20
M25
M32
M40
M50
M63
Спец. исполнения и дополнительные опции
Обозначение дополнительные опции
Обогрев с утеплением
Окрашивание внешней поверхности в цвет по требованию заказчика /RAL (код) Установка утеплителя без обогрева
Крепежная рама
Морское исполнение